## Hoja1
Time (s) | Temperature (ºC)
0 | 20
1 | 21 | Identification | Dead Time | 24 | s
2 | 20 |  | Input Min | 0 | %
3 | 21 |  | Input Max | 20 | %
4 | 21 |  | Output Min | 20 | ºC
5 | 21 |  | Output Max | 200 | ºC
6 | 20 |  | Kt | 133.4 | ºC
7 | 21 |  | Time (Temp = Kt) | 794 | s
8 | 21
9 | 21 | 1st Order System Model | K (Gain) | 9 | ºC/%
10 | 21 |  | T1 (Dead Time) | 24 | s
11 | 21 |  | T2 (Time Constant) | 770 | s
12 | 21
13 | 21 | Recommended PID Parameters | Kp | 4.5
14 | 21 |  | Ki | 0.020833
15 | 21 |  | Kd | 0
16 | 21
17 | 21
18 | 21
19 | 21
20 | 21
21 | 21
22 | 21
23 | 21
24 | 21
25 | 22
26 | 22
27 | 22
28 | 22
29 | 22
30 | 22
31 | 22
32 | 22
33 | 22
34 | 23
35 | 23
36 | 23
37 | 23
38 | 23
39 | 23
40 | 23
41 | 23
42 | 24
43 | 24
44 | 24
45 | 24
46 | 24
47 | 24
48 | 24
49 | 25
50 | 25
51 | 25
52 | 25
53 | 25
54 | 25
55 | 26
56 | 26
57 | 26
58 | 26
59 | 26
60 | 26
61 | 26
62 | 27
63 | 27
64 | 27
65 | 27
66 | 27
67 | 28
68 | 28
69 | 28
70 | 28
71 | 28
72 | 28
73 | 28
74 | 29
75 | 29
76 | 29
77 | 29
78 | 30
79 | 30
80 | 30
81 | 30
82 | 30
83 | 31
84 | 31
85 | 31
86 | 31
87 | 31
88 | 31
89 | 32
90 | 32
91 | 32
92 | 32
93 | 32
94 | 32
95 | 33
96 | 33
97 | 33
98 | 33
99 | 33
100 | 34
101 | 34
102 | 34
103 | 34
104 | 34
105 | 35
106 | 35
107 | 35
108 | 35
109 | 35
110 | 36
111 | 36
112 | 36
113 | 36
114 | 36
115 | 37
116 | 37
117 | 37
118 | 37
119 | 37
120 | 38
121 | 38
122 | 38
123 | 38
124 | 38
125 | 39
126 | 39
127 | 39
128 | 39
129 | 39
130 | 40
131 | 40
132 | 40
133 | 40
134 | 40
135 | 40
136 | 41
137 | 41
138 | 41
139 | 41
140 | 41
141 | 42
142 | 42
143 | 42
144 | 42
145 | 42
146 | 43
147 | 43
148 | 43
149 | 43
150 | 43
151 | 44
152 | 44
153 | 44
154 | 44
155 | 44
156 | 45
157 | 45
158 | 45
159 | 45
160 | 45
161 | 46
162 | 46
163 | 46
164 | 46
165 | 46
166 | 47
167 | 47
168 | 47
169 | 47
170 | 47
171 | 48
172 | 48
173 | 48
174 | 48
175 | 48
176 | 48
177 | 48
178 | 49
179 | 49
180 | 49
181 | 49
182 | 50
183 | 50
184 | 50
185 | 50
186 | 50
187 | 50
188 | 51
189 | 51
190 | 51
191 | 51
192 | 51
193 | 52
194 | 52
195 | 52
196 | 52
197 | 52
198 | 52
199 | 52
200 | 53
201 | 53
202 | 53
203 | 53
204 | 54
205 | 54
206 | 54
207 | 54
208 | 54
209 | 54
210 | 55
211 | 55
212 | 55
213 | 55
214 | 55
215 | 55
216 | 56
217 | 56
218 | 56
219 | 56
220 | 56
221 | 57
222 | 57
223 | 57
224 | 57
225 | 57
226 | 58
227 | 58
228 | 58
229 | 58
230 | 58
231 | 58
232 | 59
233 | 59
234 | 59
235 | 59
236 | 59
237 | 60
238 | 60
239 | 60
240 | 60
241 | 60
242 | 60
243 | 60
244 | 61
245 | 61
246 | 61
247 | 61
248 | 61
249 | 62
250 | 62
251 | 62
252 | 62
253 | 62
254 | 63
255 | 63
256 | 63
257 | 63
258 | 63
259 | 63
260 | 64
261 | 64
262 | 64
263 | 64
264 | 64
265 | 65
266 | 65
267 | 65
268 | 65
269 | 65
270 | 65
271 | 66
272 | 66
273 | 66
274 | 66
275 | 66
276 | 66
277 | 66
278 | 67
279 | 67
280 | 67
281 | 67
282 | 67
283 | 68
284 | 68
285 | 68
286 | 68
287 | 68
288 | 68
289 | 69
290 | 69
291 | 69
292 | 69
293 | 69
294 | 69
295 | 69
296 | 70
297 | 70
298 | 70
299 | 70
300 | 70
301 | 70
302 | 71
303 | 71
304 | 71
305 | 71
306 | 71
307 | 72
308 | 72
309 | 72
310 | 72
311 | 72
312 | 72
313 | 73
314 | 73
315 | 73
316 | 73
317 | 73
318 | 73
319 | 73
320 | 74
321 | 74
322 | 74
323 | 74
324 | 74
325 | 74
326 | 75
327 | 75
328 | 75
329 | 75
330 | 75
331 | 75
332 | 76
333 | 76
334 | 76
335 | 76
336 | 76
337 | 77
338 | 77
339 | 77
340 | 77
341 | 77
342 | 77
343 | 77
344 | 78
345 | 78
346 | 78
347 | 78
348 | 78
349 | 79
350 | 79
351 | 79
352 | 79
353 | 79
354 | 79
355 | 80
356 | 80
357 | 80
358 | 80
359 | 80
360 | 80
361 | 81
362 | 81
363 | 81
364 | 81
365 | 81
366 | 81
367 | 81
368 | 82
369 | 82
370 | 82
371 | 82
372 | 82
373 | 83
374 | 83
375 | 83
376 | 83
377 | 83
378 | 83
379 | 83
380 | 84
381 | 84
382 | 84
383 | 84
384 | 84
385 | 84
386 | 85
387 | 85
388 | 85
389 | 85
390 | 85
391 | 85
392 | 85
393 | 86
394 | 86
395 | 86
396 | 86
397 | 86
398 | 86
399 | 86
400 | 87
401 | 87
402 | 87
403 | 87
404 | 87
405 | 87
406 | 88
407 | 88
408 | 88
409 | 88
410 | 88
411 | 88
412 | 89
413 | 89
414 | 89
415 | 89
416 | 89
417 | 89
418 | 89
419 | 90
420 | 90
421 | 90
422 | 90
423 | 90
424 | 90
425 | 91
426 | 91
427 | 91
428 | 91
429 | 91
430 | 91
431 | 91
432 | 92
433 | 92
434 | 92
435 | 92
436 | 92
437 | 92
438 | 92
439 | 93
440 | 93
441 | 93
442 | 93
443 | 93
444 | 93
445 | 94
446 | 94
447 | 94
448 | 94
449 | 94
450 | 94
451 | 94
452 | 95
453 | 95
454 | 95
455 | 95
456 | 95
457 | 95
458 | 95
459 | 96
460 | 96
461 | 96
462 | 96
463 | 96
464 | 96
465 | 96
466 | 97
467 | 97
468 | 97
469 | 97
470 | 97
471 | 97
472 | 98
473 | 98
474 | 98
475 | 98
476 | 98
477 | 98
478 | 98
479 | 98
480 | 99
481 | 99
482 | 99
483 | 99
484 | 99
485 | 100
486 | 100
487 | 100
488 | 100
489 | 100
490 | 100
491 | 100
492 | 101
493 | 101
494 | 101
495 | 101
496 | 101
497 | 101
498 | 101
499 | 102
500 | 102
501 | 102
502 | 102
503 | 102
504 | 102
505 | 102
506 | 103
507 | 103
508 | 103
509 | 103
510 | 103
511 | 103
512 | 103
513 | 104
514 | 104
515 | 104
516 | 104
517 | 104
518 | 104
519 | 105
520 | 105
521 | 105
522 | 105
523 | 105
524 | 105
525 | 106
526 | 106
527 | 106
528 | 106
529 | 106
530 | 106
531 | 106
532 | 106
533 | 106
534 | 107
535 | 107
536 | 107
537 | 107
538 | 107
539 | 107
540 | 108
541 | 108
542 | 108
543 | 108
544 | 108
545 | 108
546 | 108
547 | 109
548 | 109
549 | 109
550 | 109
551 | 109
552 | 109
553 | 109
554 | 109
555 | 110
556 | 110
557 | 110
558 | 110
559 | 110
560 | 110
561 | 111
562 | 111
563 | 111
564 | 111
565 | 111
566 | 111
567 | 111
568 | 111
569 | 112
570 | 112
571 | 112
572 | 112
573 | 112
574 | 112
575 | 112
576 | 113
577 | 113
578 | 113
579 | 113
580 | 113
581 | 113
582 | 113
583 | 113
584 | 114
585 | 114
586 | 114
587 | 114
588 | 114
589 | 114
590 | 114
591 | 115
592 | 115
593 | 115
594 | 115
595 | 115
596 | 115
597 | 115
598 | 116
599 | 116
600 | 116
601 | 116
602 | 116
603 | 116
604 | 116
605 | 116
606 | 116
607 | 117
608 | 117
609 | 117
610 | 117
611 | 117
612 | 117
613 | 117
614 | 117
615 | 118
616 | 118
617 | 118
618 | 118
619 | 118
620 | 118
621 | 118
622 | 118
623 | 119
624 | 119
625 | 119
626 | 119
627 | 119
628 | 119
629 | 119
630 | 119
631 | 120
632 | 120
633 | 120
634 | 120
635 | 120
636 | 120
637 | 120
638 | 120
639 | 121
640 | 121
641 | 121
642 | 121
643 | 121
644 | 121
645 | 121
646 | 121
647 | 121
648 | 122
649 | 122
650 | 122
651 | 122
652 | 122
653 | 122
654 | 122
655 | 122
656 | 122
657 | 123
658 | 123
659 | 123
660 | 123
661 | 123
662 | 123
663 | 123
664 | 123
665 | 124
666 | 124
667 | 124
668 | 124
669 | 124
670 | 124
671 | 124
672 | 124
673 | 124
674 | 124
675 | 125
676 | 125
677 | 125
678 | 125
679 | 125
680 | 125
681 | 125
682 | 125
683 | 125
684 | 125
685 | 126
686 | 126
687 | 126
688 | 126
689 | 126
690 | 126
691 | 126
692 | 127
693 | 127
694 | 126
695 | 127
696 | 127
697 | 127
698 | 127
699 | 127
700 | 127
701 | 127
702 | 127
703 | 128
704 | 128
705 | 128
706 | 128
707 | 128
708 | 128
709 | 128
710 | 128
711 | 128
712 | 128
713 | 129
714 | 129
715 | 129
716 | 129
717 | 129
718 | 129
719 | 129
720 | 129
721 | 129
722 | 129
723 | 130
724 | 130
725 | 130
726 | 130
727 | 130
728 | 130
729 | 130
730 | 130
731 | 131
732 | 131
733 | 131
734 | 131
735 | 131
736 | 131
737 | 131
738 | 131
739 | 131
740 | 131
741 | 131
742 | 131
743 | 132
744 | 132
745 | 132
746 | 132
747 | 132
748 | 132
749 | 132
750 | 132
751 | 132
752 | 132
753 | 133
754 | 133
755 | 133
756 | 133
757 | 133
758 | 133
759 | 133
760 | 133
761 | 133
762 | 133
763 | 134
764 | 134
765 | 134
766 | 134
767 | 134
768 | 134
769 | 134
770 | 134
771 | 134
772 | 134
773 | 135
774 | 135
775 | 135
776 | 135
777 | 135
778 | 135
779 | 135
780 | 135
781 | 135
782 | 135
783 | 135
784 | 135
785 | 136
786 | 136
787 | 136
788 | 136
789 | 136
790 | 136
791 | 136
792 | 136
793 | 136
794 | 136
795 | 137
796 | 137
797 | 137
798 | 137
799 | 137
800 | 137
801 | 137
802 | 137
803 | 137
804 | 137
805 | 138
806 | 138
807 | 138
808 | 138
809 | 138
810 | 138
811 | 138
812 | 138
813 | 138
814 | 138
815 | 138
816 | 139
817 | 139
818 | 139
819 | 139
820 | 139
821 | 139
822 | 139
823 | 139
824 | 139
825 | 139
826 | 139
827 | 140
828 | 140
829 | 140
830 | 140
831 | 140
832 | 140
833 | 140
834 | 140
835 | 140
836 | 140
837 | 140
838 | 140
839 | 140
840 | 140
841 | 140
842 | 140
843 | 141
844 | 141
845 | 141
846 | 141
847 | 141
848 | 141
849 | 141
850 | 141
851 | 141
852 | 141
853 | 141
854 | 141
855 | 141
856 | 142
857 | 142
858 | 142
859 | 142
860 | 142
861 | 142
862 | 142
863 | 142
864 | 142
865 | 142
866 | 142
867 | 143
868 | 143
869 | 143
870 | 143
871 | 143
872 | 143
873 | 143
874 | 143
875 | 143
876 | 143
877 | 144
878 | 143
879 | 144
880 | 144
881 | 144
882 | 144
883 | 144
884 | 144
885 | 144
886 | 144
887 | 144
888 | 144
889 | 145
890 | 145
891 | 145
892 | 145
893 | 145
894 | 145
895 | 145
896 | 145
897 | 145
898 | 145
899 | 145
900 | 145
901 | 146
902 | 146
903 | 146
904 | 146
905 | 146
906 | 146
907 | 146
908 | 146
909 | 146
910 | 146
911 | 146
912 | 147
913 | 147
914 | 147
915 | 147
916 | 147
917 | 147
918 | 147
919 | 147
920 | 147
921 | 147
922 | 147
923 | 148
924 | 147
925 | 148
926 | 148
927 | 148
928 | 148
929 | 148
930 | 148
931 | 148
932 | 148
933 | 148
934 | 148
935 | 149
936 | 149
937 | 149
938 | 149
939 | 149
940 | 149
941 | 149
942 | 149
943 | 149
944 | 149
945 | 149
946 | 149
947 | 150
948 | 150
949 | 150
950 | 150
951 | 150
952 | 150
953 | 150
954 | 150
955 | 150
956 | 151
957 | 151
958 | 151
959 | 151
960 | 151
961 | 151
962 | 151
963 | 151
964 | 151
965 | 151
966 | 151
967 | 151
968 | 151
969 | 151
970 | 152
971 | 152
972 | 152
973 | 152
974 | 152
975 | 152
976 | 152
977 | 152
978 | 152
979 | 152
980 | 152
981 | 152
982 | 153
983 | 153
984 | 153
985 | 153
986 | 153
987 | 153
988 | 153
989 | 153
990 | 153
991 | 153
992 | 153
993 | 154
994 | 153
995 | 154
996 | 154
997 | 154
998 | 154
999 | 154
1000 | 154
1001 | 154
1002 | 154
1003 | 154
1004 | 154
1005 | 154
1006 | 154
1007 | 154
1008 | 155
1009 | 155
1010 | 155
1011 | 155
1012 | 155
1013 | 155
1014 | 155
1015 | 155
1016 | 155
1017 | 155
1018 | 155
1019 | 156
1020 | 156
1021 | 155
1022 | 156
1023 | 156
1024 | 156
1025 | 156
1026 | 156
1027 | 156
1028 | 156
1029 | 156
1030 | 156
1031 | 156
1032 | 156
1033 | 156
1034 | 156
1035 | 157
1036 | 157
1037 | 157
1038 | 157
1039 | 157
1040 | 157
1041 | 157
1042 | 157
1043 | 157
1044 | 157
1045 | 157
1046 | 157
1047 | 157
1048 | 157
1049 | 158
1050 | 158
1051 | 158
1052 | 158
1053 | 158
1054 | 158
1055 | 158
1056 | 158
1057 | 158
1058 | 158
1059 | 158
1060 | 158
1061 | 158
1062 | 159
1063 | 159
1064 | 159
1065 | 159
1066 | 159
1067 | 159
1068 | 159
1069 | 159
1070 | 159
1071 | 159
1072 | 159
1073 | 159
1074 | 159
1075 | 159
1076 | 159
1077 | 159
1078 | 159
1079 | 160
1080 | 159
1081 | 160
1082 | 160
1083 | 160
1084 | 160
1085 | 160
1086 | 160
1087 | 160
1088 | 160
1089 | 160
1090 | 160
1091 | 160
1092 | 160
1093 | 160
1094 | 160
1095 | 161
1096 | 161
1097 | 161
1098 | 161
1099 | 161
1100 | 161
1101 | 161
1102 | 161
1103 | 161
1104 | 161
1105 | 161
1106 | 161
1107 | 161
1108 | 161
1109 | 161
1110 | 161
1111 | 161
1112 | 162
1113 | 162
1114 | 162
1115 | 162
1116 | 162
1117 | 162
1118 | 162
1119 | 162
1120 | 162
1121 | 162
1122 | 162
1123 | 162
1124 | 162
1125 | 162
1126 | 162
1127 | 162
1128 | 162
1129 | 162
1130 | 162
1131 | 163
1132 | 163
1133 | 163
1134 | 163
1135 | 163
1136 | 163
1137 | 163
1138 | 163
1139 | 163
1140 | 163
1141 | 163
1142 | 163
1143 | 163
1144 | 163
1145 | 163
1146 | 163
1147 | 163
1148 | 163
1149 | 164
1150 | 164
1151 | 164
1152 | 164
1153 | 164
1154 | 164
1155 | 164
1156 | 164
1157 | 164
1158 | 164
1159 | 164
1160 | 164
1161 | 164
1162 | 164
1163 | 164
1164 | 164
1165 | 164
1166 | 164
1167 | 165
1168 | 165
1169 | 165
1170 | 165
1171 | 165
1172 | 165
1173 | 165
1174 | 165
1175 | 165
1176 | 165
1177 | 165
1178 | 165
1179 | 165
1180 | 165
1181 | 165
1182 | 165
1183 | 165
1184 | 165
1185 | 166
1186 | 166
1187 | 166
1188 | 166
1189 | 166
1190 | 166
1191 | 166
1192 | 166
1193 | 166
1194 | 166
1195 | 166
1196 | 166
1197 | 166
1198 | 166
1199 | 166
1200 | 166
1201 | 166
1202 | 166
1203 | 166
1204 | 167
1205 | 167
1206 | 167
1207 | 167
1208 | 167
1209 | 167
1210 | 167
1211 | 167
1212 | 167
1213 | 167
1214 | 167
1215 | 167
1216 | 167
1217 | 167
1218 | 167
1219 | 167
1220 | 168
1221 | 167
1222 | 168
1223 | 168
1224 | 168
1225 | 168
1226 | 168
1227 | 168
1228 | 168
1229 | 168
1230 | 168
1231 | 168
1232 | 168
1233 | 168
1234 | 168
1235 | 168
1236 | 168
1237 | 168
1238 | 168
1239 | 168
1240 | 169
1241 | 168
1242 | 168
1243 | 169
1244 | 169
1245 | 169
1246 | 169
1247 | 169
1248 | 169
1249 | 169
1250 | 169
1251 | 169
1252 | 169
1253 | 169
1254 | 169
1255 | 169
1256 | 169
1257 | 169
1258 | 169
1259 | 169
1260 | 170
1261 | 170
1262 | 170
1263 | 170
1264 | 170
1265 | 170
1266 | 170
1267 | 170
1268 | 170
1269 | 170
1270 | 170
1271 | 170
1272 | 170
1273 | 170
1274 | 170
1275 | 170
1276 | 170
1277 | 170
1278 | 170
1279 | 170
1280 | 170
1281 | 171
1282 | 171
1283 | 171
1284 | 171
1285 | 171
1286 | 171
1287 | 171
1288 | 171
1289 | 171
1290 | 171
1291 | 171
1292 | 171
1293 | 171
1294 | 171
1295 | 171
1296 | 171
1297 | 171
1298 | 171
1299 | 171
1300 | 171
1301 | 171
1302 | 172
1303 | 172
1304 | 172
1305 | 172
1306 | 172
1307 | 172
1308 | 172
1309 | 172
1310 | 172
1311 | 172
1312 | 172
1313 | 172
1314 | 172
1315 | 172
1316 | 172
1317 | 172
1318 | 172
1319 | 172
1320 | 172
1321 | 172
1322 | 172
1323 | 172
1324 | 172
1325 | 172
1326 | 172
1327 | 172
1328 | 172
1329 | 173
1330 | 173
1331 | 173
1332 | 173
1333 | 173
1334 | 173
1335 | 173
1336 | 173
1337 | 173
1338 | 173
1339 | 173
1340 | 173
1341 | 173
1342 | 173
1343 | 173
1344 | 173
1345 | 173
1346 | 173
1347 | 173
1348 | 173
1349 | 173
1350 | 173
1351 | 173
1352 | 174
1353 | 174
1354 | 174
1355 | 174
1356 | 174
1357 | 174
1358 | 174
1359 | 174
1360 | 174
1361 | 174
1362 | 174
1363 | 174
1364 | 174
1365 | 174
1366 | 174
1367 | 174
1368 | 174
1369 | 174
1370 | 174
1371 | 174
1372 | 174
1373 | 174
1374 | 174
1375 | 174
1376 | 174
1377 | 174
1378 | 174
1379 | 175
1380 | 175
1381 | 175
1382 | 175
1383 | 175
1384 | 175
1385 | 175
1386 | 175
1387 | 175
1388 | 175
1389 | 175
1390 | 175
1391 | 175
1392 | 175
1393 | 175
1394 | 175
1395 | 175
1396 | 175
1397 | 175
1398 | 175
1399 | 175
1400 | 175
1401 | 175
1402 | 175
1403 | 175
1404 | 175
1405 | 175
1406 | 175
1407 | 176
1408 | 175
1409 | 175
1410 | 176
1411 | 176
1412 | 175
1413 | 176
1414 | 176
1415 | 176
1416 | 176
1417 | 176
1418 | 176
1419 | 176
1420 | 176
1421 | 176
1422 | 176
1423 | 176
1424 | 176
1425 | 176
1426 | 176
1427 | 176
1428 | 176
1429 | 176
1430 | 176
1431 | 176
1432 | 176
1433 | 177
1434 | 177
1435 | 176
1436 | 176
1437 | 176
1438 | 177
1439 | 177
1440 | 177
1441 | 177
1442 | 177
1443 | 177
1444 | 177
1445 | 177
1446 | 177
1447 | 177
1448 | 177
1449 | 177
1450 | 177
1451 | 177
1452 | 177
1453 | 177
1454 | 177
1455 | 177
1456 | 177
1457 | 177
1458 | 177
1459 | 177
1460 | 177
1461 | 177
1462 | 177
1463 | 177
1464 | 177
1465 | 178
1466 | 178
1467 | 178
1468 | 177
1469 | 178
1470 | 178
1471 | 178
1472 | 178
1473 | 178
1474 | 178
1475 | 178
1476 | 178
1477 | 178
1478 | 178
1479 | 178
1480 | 178
1481 | 178
1482 | 178
1483 | 178
1484 | 178
1485 | 178
1486 | 178
1487 | 178
1488 | 178
1489 | 179
1490 | 179
1491 | 178
1492 | 179
1493 | 178
1494 | 179
1495 | 179
1496 | 179
1497 | 179
1498 | 179
1499 | 179
1500 | 179
1501 | 179
1502 | 179
1503 | 179
1504 | 179
1505 | 179
1506 | 179
1507 | 179
1508 | 179
1509 | 179
1510 | 179
1511 | 179
1512 | 179
1513 | 179
1514 | 179
1515 | 179
1516 | 179
1517 | 179
1518 | 179
1519 | 179
1520 | 179
1521 | 180
1522 | 179
1523 | 179
1524 | 179
1525 | 179
1526 | 179
1527 | 180
1528 | 179
1529 | 180
1530 | 180
1531 | 180
1532 | 180
1533 | 180
1534 | 180
1535 | 180
1536 | 180
1537 | 180
1538 | 180
1539 | 180
1540 | 180
1541 | 180
1542 | 180
1543 | 180
1544 | 180
1545 | 180
1546 | 180
1547 | 180
1548 | 180
1549 | 180
1550 | 180
1551 | 180
1552 | 180
1553 | 180
1554 | 181
1555 | 180
1556 | 181
1557 | 181
1558 | 180
1559 | 181
1560 | 181
1561 | 181
1562 | 181
1563 | 181
1564 | 181
1565 | 181
1566 | 181
1567 | 181
1568 | 181
1569 | 181
1570 | 181
1571 | 181
1572 | 181
1573 | 181
1574 | 181
1575 | 181
1576 | 181
1577 | 181
1578 | 181
1579 | 182
1580 | 181
1581 | 181
1582 | 181
1583 | 181
1584 | 182
1585 | 182
1586 | 182
1587 | 182
1588 | 182
1589 | 182
1590 | 182
1591 | 182
1592 | 182
1593 | 182
1594 | 182
1595 | 182
1596 | 182
1597 | 182
1598 | 182
1599 | 182
1600 | 182
1601 | 182
1602 | 182
1603 | 182
1604 | 182
1605 | 182
1606 | 182
1607 | 182
1608 | 182
1609 | 182
1610 | 182
1611 | 182
1612 | 182
1613 | 182
1614 | 182
1615 | 182
1616 | 182
1617 | 183
1618 | 182
1619 | 182
1620 | 183
1621 | 183
1622 | 183
1623 | 183
1624 | 183
1625 | 183
1626 | 182
1627 | 182
1628 | 182
1629 | 183
1630 | 183
1631 | 183
1632 | 182
1633 | 183
1634 | 183
1635 | 183
1636 | 183
1637 | 183
1638 | 183
1639 | 183
1640 | 183
1641 | 183
1642 | 183
1643 | 183
1644 | 183
1645 | 183
1646 | 183
1647 | 183
1648 | 183
1649 | 183
1650 | 183
1651 | 183
1652 | 183
1653 | 183
1654 | 183
1655 | 183
1656 | 183
1657 | 183
1658 | 183
1659 | 183
1660 | 183
1661 | 183
1662 | 183
1663 | 183
1664 | 183
1665 | 183
1666 | 184
1667 | 184
1668 | 184
1669 | 184
1670 | 184
1671 | 184
1672 | 184
1673 | 184
1674 | 184
1675 | 184
1676 | 184
1677 | 184
1678 | 184
1679 | 184
1680 | 184
1681 | 184
1682 | 184
1683 | 184
1684 | 184
1685 | 184
1686 | 184
1687 | 184
1688 | 184
1689 | 184
1690 | 184
1691 | 184
1692 | 184
1693 | 184
1694 | 184
1695 | 184
1696 | 184
1697 | 184
1698 | 184
1699 | 184
1700 | 184
1701 | 184
1702 | 184
1703 | 184
1704 | 184
1705 | 185
1706 | 185
1707 | 185
1708 | 185
1709 | 185
1710 | 185
1711 | 185
1712 | 185
1713 | 185
1714 | 185
1715 | 185
1716 | 185
1717 | 185
1718 | 185
1719 | 185
1720 | 185
1721 | 185
1722 | 185
1723 | 185
1724 | 185
1725 | 185
1726 | 185
1727 | 185
1728 | 185
1729 | 185
1730 | 185
1731 | 186
1732 | 185
1733 | 185
1734 | 186
1735 | 186
1736 | 186
1737 | 186
1738 | 186
1739 | 186
1740 | 186
1741 | 186
1742 | 186
1743 | 186
1744 | 186
1745 | 186
1746 | 186
1747 | 186
1748 | 186
1749 | 186
1750 | 186
1751 | 186
1752 | 186
1753 | 186
1754 | 186
1755 | 186
1756 | 186
1757 | 186
1758 | 186
1759 | 186
1760 | 186
1761 | 186
1762 | 186
1763 | 186
1764 | 186
1765 | 186
1766 | 186
1767 | 186
1768 | 186
1769 | 186
1770 | 186
1771 | 186
1772 | 186
1773 | 186
1774 | 187
1775 | 186
1776 | 187
1777 | 187
1778 | 187
1779 | 187
1780 | 187
1781 | 187
1782 | 187
1783 | 187
1784 | 187
1785 | 187
1786 | 186
1787 | 187
1788 | 186
1789 | 186
1790 | 187
1791 | 186
1792 | 186
1793 | 186
1794 | 186
1795 | 186
1796 | 186
1797 | 187
1798 | 186
1799 | 186
1800 | 186
1801 | 187
1802 | 186
1803 | 186
1804 | 186
1805 | 186
1806 | 186
1807 | 186
1808 | 186
1809 | 187
1810 | 186
1811 | 187
1812 | 186
1813 | 187
1814 | 187
1815 | 187
1816 | 187
1817 | 187
1818 | 187
1819 | 187
1820 | 187
1821 | 187
1822 | 187
1823 | 187
1824 | 187
1825 | 187
1826 | 187
1827 | 187
1828 | 187
1829 | 187
1830 | 187
1831 | 187
1832 | 187
1833 | 187
1834 | 187
1835 | 187
1836 | 187
1837 | 187
1838 | 187
1839 | 187
1840 | 187
1841 | 187
1842 | 187
1843 | 187
1844 | 187
1845 | 187
1846 | 187
1847 | 187
1848 | 187
1849 | 187
1850 | 187
1851 | 187
1852 | 187
1853 | 187
1854 | 187
1855 | 187
1856 | 187
1857 | 187
1858 | 187
1859 | 187
1860 | 187
1861 | 187
1862 | 187
1863 | 187
1864 | 187
1865 | 187
1866 | 187
1867 | 188
1868 | 188
1869 | 187
1870 | 187
1871 | 187
1872 | 187
1873 | 188
1874 | 188
1875 | 188
1876 | 188
1877 | 188
1878 | 188
1879 | 188
1880 | 188
1881 | 188
1882 | 188
1883 | 188
1884 | 188
1885 | 188
1886 | 188
1887 | 188
1888 | 188
1889 | 188
1890 | 188
1891 | 188
1892 | 188
1893 | 188
1894 | 188
1895 | 188
1896 | 188
1897 | 188
1898 | 188
1899 | 188
1900 | 188
1901 | 188
1902 | 188
1903 | 188
1904 | 188
1905 | 188
1906 | 188
1907 | 188
1908 | 189
1909 | 188
1910 | 188
1911 | 188
1912 | 188
1913 | 189
1914 | 188
1915 | 189
1916 | 188
1917 | 189
1918 | 189
1919 | 189
1920 | 189
1921 | 189
1922 | 189
1923 | 189
1924 | 189
1925 | 189
1926 | 189
1927 | 189
1928 | 189
1929 | 189
1930 | 189
1931 | 189
1932 | 189
1933 | 189
1934 | 189
1935 | 189
1936 | 189
1937 | 189
1938 | 189
1939 | 189
1940 | 189
1941 | 189
1942 | 189
1943 | 189
1944 | 189
1945 | 189
1946 | 189
1947 | 189
1948 | 189
1949 | 189
1950 | 190
1951 | 189
1952 | 189
1953 | 189
1954 | 189
1955 | 190
1956 | 189
1957 | 189
1958 | 190
1959 | 190
1960 | 189
1961 | 190
1962 | 190
1963 | 190
1964 | 190
1965 | 190
1966 | 190
1967 | 190
1968 | 190
1969 | 190
1970 | 190
1971 | 190
1972 | 190
1973 | 190
1974 | 190
1975 | 190
1976 | 190
1977 | 190
1978 | 190
1979 | 190
1980 | 190
1981 | 190
1982 | 190
1983 | 190
1984 | 190
1985 | 190
1986 | 190
1987 | 190
1988 | 190
1989 | 190
1990 | 190
1991 | 190
1992 | 190
1993 | 190
1994 | 190
1995 | 191
1996 | 190
1997 | 191
1998 | 190
1999 | 191
2000 | 191
2001 | 191
2002 | 190
2003 | 191
2004 | 191
2005 | 191
2006 | 191
2007 | 191
2008 | 191
2009 | 191
2010 | 191
2011 | 191
2012 | 191
2013 | 191
2014 | 191
2015 | 191
2016 | 191
2017 | 191
2018 | 191
2019 | 191
2020 | 191
2021 | 191
2022 | 191
2023 | 191
2024 | 191
2025 | 191
2026 | 191
2027 | 191
2028 | 191
2029 | 191
2030 | 191
2031 | 191
2032 | 191
2033 | 191
2034 | 191
2035 | 191
2036 | 191
2037 | 192
2038 | 192
2039 | 192
2040 | 192
2041 | 192
2042 | 192
2043 | 192
2044 | 192
2045 | 192
2046 | 192
2047 | 192
2048 | 192
2049 | 192
2050 | 192
2051 | 192
2052 | 192
2053 | 192
2054 | 192
2055 | 192
2056 | 192
2057 | 192
2058 | 192
2059 | 192
2060 | 192
2061 | 192
2062 | 192
2063 | 192
2064 | 192
2065 | 192
2066 | 192
2067 | 192
2068 | 192
2069 | 192
2070 | 192
2071 | 193
2072 | 192
2073 | 192
2074 | 193
2075 | 193
2076 | 193
2077 | 193
2078 | 193
2079 | 193
2080 | 193
2081 | 193
2082 | 193
2083 | 193
2084 | 193
2085 | 193
2086 | 193
2087 | 193
2088 | 193
2089 | 193
2090 | 193
2091 | 193
2092 | 193
2093 | 193
2094 | 193
2095 | 193
2096 | 193
2097 | 193
2098 | 193
2099 | 193
2100 | 193
2101 | 193
2102 | 193
2103 | 193
2104 | 193
2105 | 193
2106 | 193
2107 | 193
2108 | 193
2109 | 193
2110 | 193
2111 | 193
2112 | 193
2113 | 193
2114 | 194
2115 | 193
2116 | 194
2117 | 193
2118 | 193
2119 | 194
2120 | 193
2121 | 193
2122 | 193
2123 | 193
2124 | 194
2125 | 194
2126 | 194
2127 | 194
2128 | 194
2129 | 194
2130 | 194
2131 | 194
2132 | 194
2133 | 194
2134 | 194
2135 | 194
2136 | 194
2137 | 194
2138 | 194
2139 | 194
2140 | 194
2141 | 194
2142 | 194
2143 | 194
2144 | 194
2145 | 194
2146 | 194
2147 | 194
2148 | 194
2149 | 194
2150 | 194
2151 | 194
2152 | 194
2153 | 194
2154 | 194
2155 | 194
2156 | 194
2157 | 194
2158 | 194
2159 | 194
2160 | 194
2161 | 194
2162 | 195
2163 | 195
2164 | 195
2165 | 195
2166 | 195
2167 | 195
2168 | 195
2169 | 195
2170 | 195
2171 | 195
2172 | 195
2173 | 195
2174 | 195
2175 | 195
2176 | 195
2177 | 195
2178 | 195
2179 | 195
2180 | 195
2181 | 195
2182 | 195
2183 | 195
2184 | 195
2185 | 195
2186 | 195
2187 | 195
2188 | 195
2189 | 195
2190 | 195
2191 | 195
2192 | 195
2193 | 195
2194 | 195
2195 | 195
2196 | 195
2197 | 195
2198 | 195
2199 | 195
2200 | 195
2201 | 195
2202 | 195
2203 | 195
2204 | 195
2205 | 195
2206 | 195
2207 | 195
2208 | 195
2209 | 195
2210 | 195
2211 | 195
2212 | 195
2213 | 195
2214 | 195
2215 | 195
2216 | 195
2217 | 196
2218 | 196
2219 | 196
2220 | 195
2221 | 196
2222 | 196
2223 | 196
2224 | 196
2225 | 196
2226 | 196
2227 | 196
2228 | 196
2229 | 196
2230 | 196
2231 | 196
2232 | 196
2233 | 196
2234 | 196
2235 | 196
2236 | 196
2237 | 196
2238 | 196
2239 | 196
2240 | 196
2241 | 196
2242 | 196
2243 | 196
2244 | 196
2245 | 196
2246 | 196
2247 | 196
2248 | 196
2249 | 196
2250 | 196
2251 | 196
2252 | 196
2253 | 196
2254 | 196
2255 | 196
2256 | 196
2257 | 196
2258 | 196
2259 | 197
2260 | 196
2261 | 196
2262 | 196
2263 | 197
2264 | 196
2265 | 197
2266 | 196
2267 | 197
2268 | 197
2269 | 197
2270 | 197
2271 | 197
2272 | 197
2273 | 197
2274 | 197
2275 | 197
2276 | 197
2277 | 197
2278 | 197
2279 | 197
2280 | 197
2281 | 197
2282 | 197
2283 | 197
2284 | 197
2285 | 197
2286 | 197
2287 | 197
2288 | 197
2289 | 197
2290 | 197
2291 | 197
2292 | 197
2293 | 197
2294 | 197
2295 | 197
2296 | 197
2297 | 197
2298 | 197
2299 | 197
2300 | 197
2301 | 197
2302 | 197
2303 | 197
2304 | 197
2305 | 197
2306 | 197
2307 | 197
2308 | 197
2309 | 197
2310 | 197
2311 | 197
2312 | 197
2313 | 197
2314 | 197
2315 | 197
2316 | 197
2317 | 197
2318 | 197
2319 | 197
2320 | 197
2321 | 197
2322 | 197
2323 | 197
2324 | 197
2325 | 197
2326 | 197
2327 | 197
2328 | 197
2329 | 197
2330 | 197
2331 | 197
2332 | 197
2333 | 197
2334 | 197
2335 | 197
2336 | 197
2337 | 197
2338 | 197
2339 | 197
2340 | 197
2341 | 197
2342 | 197
2343 | 197
2344 | 197
2345 | 197
2346 | 197
2347 | 197
2348 | 197
2349 | 197
2350 | 197
2351 | 197
2352 | 197
2353 | 197
2354 | 197
2355 | 197
2356 | 197
2357 | 197
2358 | 197
2359 | 197
2360 | 197
2361 | 197
2362 | 197
2363 | 197
2364 | 197
2365 | 198
2366 | 198
2367 | 198
2368 | 198
2369 | 197
2370 | 198
2371 | 197
2372 | 197
2373 | 198
2374 | 198
2375 | 198
2376 | 198
2377 | 198
2378 | 198
2379 | 198
2380 | 198
2381 | 198
2382 | 198
2383 | 198
2384 | 198
2385 | 198
2386 | 198
2387 | 198
2388 | 198
2389 | 198
2390 | 198
2391 | 198
2392 | 198
2393 | 198
2394 | 198
2395 | 198
2396 | 198
2397 | 198
2398 | 198
2399 | 198
2400 | 198
2401 | 198
2402 | 198
2403 | 198
2404 | 198
2405 | 198
2406 | 198
2407 | 197
2408 | 197
2409 | 197
2410 | 197
2411 | 197
2412 | 197
2413 | 197
2414 | 197
2415 | 197
2416 | 197
2417 | 197
2418 | 197
2419 | 197
2420 | 197
2421 | 197
2422 | 197
2423 | 197
2424 | 197
2425 | 197
2426 | 197
2427 | 197
2428 | 197
2429 | 197
2430 | 197
2431 | 197
2432 | 197
2433 | 197
2434 | 197
2435 | 197
2436 | 197
2437 | 197
2438 | 197
2439 | 197
2440 | 197
2441 | 197
2442 | 197
2443 | 197
2444 | 197
2445 | 197
2446 | 197
2447 | 197
2448 | 197
2449 | 197
2450 | 197
2451 | 197
2452 | 197
2453 | 197
2454 | 197
2455 | 197
2456 | 197
2457 | 197
2458 | 197
2459 | 197
2460 | 197
2461 | 197
2462 | 197
2463 | 197
2464 | 197
2465 | 197
2466 | 197
2467 | 197
2468 | 197
2469 | 197
2470 | 197
2471 | 197
2472 | 197
2473 | 197
2474 | 197
2475 | 197
2476 | 197
2477 | 197
2478 | 197
2479 | 197
2480 | 197
2481 | 197
2482 | 197
2483 | 197
2484 | 197
2485 | 197
2486 | 197
2487 | 197
2488 | 197
2489 | 198
2490 | 197
2491 | 198
2492 | 197
2493 | 197
2494 | 198
2495 | 198
2496 | 198
2497 | 197
2498 | 198
2499 | 198
2500 | 198
2501 | 198
2502 | 198
2503 | 198
2504 | 198
2505 | 198
2506 | 198
2507 | 198
2508 | 198
2509 | 198
2510 | 198
2511 | 198
2512 | 198
2513 | 198
2514 | 198
2515 | 198
2516 | 198
2517 | 198
2518 | 198
2519 | 198
2520 | 198
2521 | 198
2522 | 198
2523 | 198
2524 | 198
2525 | 198
2526 | 198
2527 | 198
2528 | 198
2529 | 198
2530 | 198
2531 | 198
2532 | 198
2533 | 198
2534 | 198
2535 | 198
2536 | 198
2537 | 198
2538 | 198
2539 | 198
2540 | 198
2541 | 198
2542 | 198
2543 | 198
2544 | 198
2545 | 198
2546 | 198
2547 | 198
2548 | 199
2549 | 199
2550 | 198
2551 | 199
2552 | 199
2553 | 199
2554 | 199
2555 | 199
2556 | 199
2557 | 199
2558 | 199
2559 | 199
2560 | 199
2561 | 199
2562 | 199
2563 | 199
2564 | 199
2565 | 199
2566 | 199
2567 | 199
2568 | 199
2569 | 199
2570 | 199
2571 | 199
2572 | 199
2573 | 199
2574 | 199
2575 | 199
2576 | 199
2577 | 199
2578 | 199
2579 | 199
2580 | 199
2581 | 199
2582 | 199
2583 | 199
2584 | 199
2585 | 199
2586 | 199
2587 | 199
2588 | 199
2589 | 199
2590 | 199
2591 | 199
2592 | 199
2593 | 199
2594 | 199
2595 | 199
2596 | 199
2597 | 200
2598 | 199
2599 | 199
2600 | 199
2601 | 200
2602 | 199
2603 | 199
2604 | 200
2605 | 200
2606 | 200
2607 | 200
2608 | 200
2609 | 200
2610 | 200
2611 | 199
2612 | 200
2613 | 200
2614 | 199
2615 | 200
2616 | 200
2617 | 200
2618 | 200
2619 | 200
2620 | 200
2621 | 200
2622 | 200
2623 | 200
2624 | 200
2625 | 200
2626 | 200
2627 | 200
2628 | 200
2629 | 200
2630 | 200
2631 | 200
2632 | 200
2633 | 200
2634 | 200
2635 | 200
2636 | 200
2637 | 200
2638 | 200
2639 | 200
2640 | 200